ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования» (ОГБУ «Облкомприрода»)

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

(отдел Томская СИГЭКиА)

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 903-923, тел. 903-922

- Отдел Томская СИГЭКиА  в г.Стрежевой

- 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

- Аттестат аккредитации №POCC RU.0001.510342 выдан 04 ноября 2014 г.

- Результаты анализа атмосферного воздуха  на посту  наблюдения

- г. Стрежевой,  ул. Строителей, 59

- за декабрь  2014 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |
| 02.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,17 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 03.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-восточный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -19 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 04.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,34 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -17 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 738 |  |  |
| 05.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,0 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |

| 08.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,89 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 09.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,93 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -9 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 10.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 11.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,83 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -13 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 754 |  |  |
| 12.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,05 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,97 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 северо-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 15.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |

| 16.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,02 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 759 |  |  |
| 17.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,96 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 18.12.2014 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,021 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,82 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 757 |  |  |
| 19.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,16 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -4 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 752 |  |  |
| 22.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 750 |  |  |
| 23.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 24.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -2 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 745 |  |  |
| 25.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-восточный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -5 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 740 |  |  |
| 26.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 южный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -3 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 735 |  |  |
| 27.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,024 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,67 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -6 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 743 |  |  |
| 29.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,11 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 1 юго-западный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 765 |  |  |
| 30.12.2014 г. 1300 – 1440 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,0005 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-восточный* |  |  |
|  | Температура, ˚С | -24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 767 |  |  |

*- информация получена с официального сайта Росгидромета Meteorf.ru

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,010 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,006 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 0,603 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,0005 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами подразделения аналитического контроля  в

г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в отдел Томская СИГЭКиА

г. Томск.