- Администрация Томской области

ОГБУ «Областной  комитет  охраны окружающей среды и природопользования»

Отдел Томская специализированная инспекция государственного экологического контроля и анализа

634041, г. Томск,  пр. Кирова, 14, тел/факс (3822) 56-36-57, тел. 56-36-59

- Отдел Томская СИГЭКиА в г.Стрежевой

- 636780, Томская область, г. Стрежевой, ул. Нефтяников, 174 а, тел/факс (38259) 3-89-42

- Аттестат аккредитации №  POCC RU.0001.510342 действителен до 11 декабря 2014 г.

- Результаты анализа атмосферного воздуха  на стационарном посту  г. Стрежевой,

- ул. Строителей, 59 за январь  2013 г.

ПДК м.р. *-  предельно допустимая концентрация загрязняющего вещества, максимально разовая

| Дата и время отбора | Определяемая характеристика | Концентрация (с), мг/м3 | ПДК м.р.,* мг/м3 | Превышение ПДКм.р., число раз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,023 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,014 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,55 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 765 |  |  |
| 10.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,61 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 15 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 758 |  |  |
| 11.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | < 0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,00 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 14.01. 2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,82 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 4 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 14 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 15.01.2013 г. 1300 – 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,014 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,82 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 20 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 746 |  |  |

| 16.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,22 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 25 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 17.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,12 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 755 |  |  |
| 18.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,027 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,015 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,70 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 35 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 762 |  |  |
| 21.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |
| 22.01. 2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,82 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 5 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | -12 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 753 |  |  |
| 23.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | <0,75 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 6 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 8 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 730 |  |  |

| 24.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,011 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,17 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 18 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 737 |  |  |
| 25.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,026 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,013 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,73 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 16 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 747 |  |  |
| 28.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,025 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,012 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,70 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 западный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 26 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 756 |  |  |
| 29.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,022 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 1,67 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 3 южный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 27 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 764 |  |  |
| 30.01.2013 г. 1300 - 1430ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
|  | Азота диоксид | 0,027 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | 0,014 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 2,69 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 24 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 762 |  |  |

| 31.01.2013 г. 1300 - 1430 ч. | Взвешенные частицы (пыль) | <0,26 | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Азота диоксид | <0,020 | 0,2 |  |
|  | Формальдегид | <0,010 | 0,035 |  |
|  | Бенз(а)пирен, нг/м³ | <0,5 | - |  |
|  | Углерода оксид | 0,82 | 5,0 |  |
|  | Скорость, м/с направление ветра | 2 юго-восточный |  |  |
|  | Температура, ˚С | - 21 |  |  |
|  | Атмосферное давление, мм.рт.ст. | 760 |  |  |

| Определяемая характеристика | Концентрация среднемесячная, мг/м3 | НП, % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Взвешенные вещества | <0,26 | 0 | 1 (низкая) |
| Азота диоксид | 0,013 | 0 | 1 (низкая) |
| Формальдегид | 0,005 | 0 | 1 (низкая) |
| Оксид углерода | 1,62 | 0 | 1 (низкая) |
| Бенз(а)пирен, нг/м3 | <0,5 | 0 | 1 (низкая) |

Отбор проб на бенз(а)пирен  проводится  специалистами отдела Томская СИГЭКиА   в

г.Стрежевом,  пробы  в герметичной упаковке отправляются   на  анализ в отделаналитического Томская СИГЭКиА в  г. Томске.