Информация по качеству топлива  от 12.10.2012

| № п/п | Наименование АЗС | Наименование топлива | Соответствие техническому регламенту, утвержденного Постановлением правительства РФ от 27.02.2008 №118 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | АЗС № 60, ОАО «Томскнефтепродукт ВНК Роснефть, с. Черная речка, Томский район | Дизельное топливо класс 3 | Соответствует |
|  | АЗС ООО «Лаки Стар» с. Нелюбино, Томский район | Дизельное топливо класс 3 | Соответствует |
|  | АЗС ООО «Чандлер Ойл» Шегарский тракт,19км Томский район | Дизельное топливо летнее | Не соответствует по показателям: «Массовая доля серы», «Температура вспышки в закрытом тигле» |
|  | АЗС ООО «Парабельнефтепродукты-ТД» Шегарский тракт, 15 км Томский район | Дизельное топливо летнее | Соответствует |